| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ УСТАНОВА «БРЭСЦКАЕ АБЛАСНОЕ ЎПРАЎЛЕННЕ МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ «БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» |
| --- | --- | --- |
| Камянецкi раённы аддзел па надзвычайных сiтуацыях |  | Каменецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям |
| вул. Матросава, 5, 225051 г.Камянец, Брэсцкая вобл. тэл. (01631) 9 07 88 e-mail: kamenec@mchs-brest.by |  | ул. Матросова, 5, 225051, г. Каменец, Брестская обл. тел. (01631) 9 07 88 e-mail: kamenec@mchs-brest.by |
| ____________№ __________ На № ________от _________ | Заместителю председателя Каменецкого районного исполнительного комитета Шпаку Д.И. Начальнику отдела по образованию Каменецкого районного исполнительного комитета Авдей Ж.И. |

| О состоянии пожарной безопасности на территории оздоровительных лагерей Каменецкого района |  |
| --- | --- |

Сообщаю Вам, что работниками сектора надзора и профилактики Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены рейдовые мероприятия на объектах, задействованных организации оздоровления детей Каменецкого района в соответствии с приложением к Решению Каменецкого районного исполнительного комитета № 776 от 17.05.2023.

В ходе проведения рейдовых мероприятий установлено, что руководители учреждений образования обеспечивают пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих учреждениях образования, определенных для организации оздоровления детей в летний каникулярный период 2023 года.

Однако на территории Каменецкого района, в оздоровительном лагере «Верба» «Брестского отделения Белорусской железной дороги», по состоянию на 10.05.2023 установлен факт наличия 22 нарушений законодательства о пожарной безопасности. Основными из которых являются нарушения в области организации работы оздоровительного лагеря, а именно: отсутствие персонала прошедшего подготовку  по программам пожарно-технического минимума; наличие загромождений мебелью путей эвакуации; наличие факта хранения в помещении электрощитовой горючих материалов и инструмента; размещение самоспасателей в недоступных для персонала, задействованного в эвакуации в случаи возникновения пожара, местах; неисправность первичных средств пожаротушения, в том числе пожарных кранов и пожарных гидрантов.

Так же сообщаем, что Каменецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям  с целью недопущения пожаров  на территории объектов, определенных для проведения оздоровительной компании,  на проведённом 18.05.2023 семинаре с директорами оздоровительных лагерей  разъяснены требования законодательства о пожарной безопасности к оздоровительным лагерям, оказана методическая помощь по организации оздоровительного процесса в Каменецком районе.

С учетом проблемных вопросов, возникающих в ходе проведения оздоровительной компании предыдущих лет, Каменецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям предлагает:

- Направить настоящую информацию во все оздоровительные лагеря организованные в учреждениях образования Каменецкого района;

- Принять меры по недопущению фактов нарушения пожарной безопасности;

- Обеспечить ежедневное предоставление (до 22 часов) (в период работы лагеря) по телефону (номер телефона 101) в Каменецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям информации о количестве детей и работников организации, находящихся в текущие сутки на объекте в ночное время (с 22 до 6 часов);

- Обеспечить проведение тренировочных занятий по эвакуации из здания в случаи возникновения пожара, в каждой смене;

- Рассмотреть вопрос о посещении Центра безопасности созданного при Каменецком РОЧС всеми детьми, находящимися на оздоровлении в оздоровительных лагерях.

Так же сообщаем, что районный отдел по чрезвычайным ситуациям, с целью оказания практической помощи в организации оздоровительного процесса готов направить сотрудников отдела для проведения профилактических бесед с учащимися и работниками, предварительно согласовав данный вопрос с заместителем начальника Каменецкого РОЧС, Козорезом И.Н. (тел. 80163197930).

Заместитель начальника  отдела                                          И.Н. Козорез

97930