|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХ  РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ УСТАНОВА«БРЭСЦКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАУЛЕННЕМІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ» | | | | | |  | | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ«БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕМИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» | | |
| **Камянецкi раённы аддзел**  **па надзвычайных сiтуацыях** | | | | | |  | | **Каменецкий районный отдел**  **по чрезвычайным ситуациям** | | |
| вул. Матросава, 5, 225050 г.Камянец  тэл. (8-01631) 90791, факс. 90788 | | | | | |  | | ул. Матросова, 5, 225050, г. Каменец  тел. (8-01631) 90791, факс.90788 | | |
|  | | | № |  | |  | | Заместителю председателя Каменецкого районного исполнительного комитета  Шпаку Д.И.  (*для сведения*)  Начальнику отдала по образованию Каменецкого района  Авдей Ж.И. | | |
| На № | |  | от |  | |  | |
|  |  | |
|  | | | | | |  | |
| О проведении мониторингов учреждений образования Каменецкого района | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Каменецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом проведения мониторингов проводятся контрольно- надзорные мероприятия в учреждениях образования Каменецкого района, в ходе которых выявляются нарушения требований «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», а так же нарушения требований «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.08.2019 № 561.  На основании выявленных фактов районным отделом по чрезвычайным ситуациям разработан алгоритм действий руководителя учреждения образования, который позволит исключить наличие нарушении и снизит вероятность возникновения пожара в учреждении образования.  Так директорам школ:   1. Необходимо, лично удостоверится в работоспособности и исправности средств противопожарной защиты и пожаротушения противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств, путём рассмотрения документов (*паспорта на огнетушители расположенные в учреждении образования, акты проверки лестниц, акт оценки готовности к применению пожарных кранов, сведений об исправности пожарной сигнализации и др.*) подтверждающих исправность технических средств противопожарной защиты; 2. Удостоверится в полной укомплектованности средств противопожарной защиты (*в соответствии с эксплуатационной документацией*); 3. Организовать подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности (*особое внимание обратить на обучение принятых на работу молодых специалистов*). 4. Обеспечить информирование работников и учителей о состоянии пожарной безопасности учреждения образования; 5. Обновить сведения, размещенные на стендах с информацией о пожарной безопасности; 6. Провести ревизию целостности и исправности эвакуационных выходов из здания учреждения образования, так же наличия в замках дверей, расположенных на путях эвакуации устройств позволяющих открыть замок изнутри без использования ключа. Обратить особое внимание на исправность данных устройств; 7. Провести ревизию отсутствия загромождении путей эвакуации (*наличие мебели, уменьшающей ширину и высоту эвакуационного выхода и пути, наличие фактов складирования инвентаря коридорах и эвакуационных выходах (учебников, вазонов с цветами)*). При выявлении таковых фактов незамедлительно устранить; 8. Исключить факты курения в подсобных помещениях и на территории учреждения образования. Усилить контроль за помещениями эксплуатирующимися рабочими учреждений образования; 9. Разместить самоспасатели на рабочих местах лиц, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре; 10. Провести чистку дымовых каналов приборов отопления (*при наличии*); 11. Организовать и провести **до 02.09.2023** тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий учреждений образования при пожаре. Особое внимание обратить на тренировочные занятия в 1- 3 классах.   Принятие данные мер, а также проведение иных противопожарных мероприятий, позволит обеспечить пожарную безопасность в учреждение образования.  Так же районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии с ст. 46 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности и международных актов в организациях (*учреждениях образования*) несут персонально их руководители (*директора учреждений образования*).  Лица, нарушающие или не выполняющие требования законодательства о пожарной безопасности и международных актов, требования, предписания, вынесенные (выданные) органами государственного пожарного надзора, лица, виновные в возникновении пожаров, несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.  Районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжатся контрольно-надзорные мероприятия в учреждениях образования.  На основании изложенного в соответствии Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» просим довести данную информацию до руководителей учреждений образования Каменецкого района, а также проинформировать, до **03.09.2023** Каменецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям о принятых Вами мерах.   |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Заместитель начальника Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям | | | | |  | | | | | И.Н. Козорез |
|  | | | | | | | | | | |