## Лист1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Сводная ведомость потребности электротехнических изделий
Товары Наименование Учреждения | Лампа люминесцентная промышленная Т8 18w 6500К G13 | Лампа люминесцентная промышленная Т8 36w 6500К G13 | Светильник ЛПО 12-2х18-112 УХЛ4 | Светильник ЛПО 12-4х18-102 УХЛ4 | Светильник ЛПО 12-2х36-112 УХЛ4 | Электронный пускорегулимрующий аппарат 2х18W | Электронный пускорегулимрующий аппарат 4х18W | Электронный пускорегулимрующий аппарат 2х36W | Стартер S10 4-80 Вт 220-240 В | Лампа накаливания Б 230-60W, Е 27 230В | Светильник светодиодный ДПО 10Вт IP65 4000 R круглый | Светодиодный универсальный светильник 595х595х19 36Вт 6500К IP40 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К IP66 | Удлинитель на катушке 4х50м 6А IP20 1,3 кВт | Кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5 | Провод ПВС 3х1,5Б | Розетка RA 16-365-Б (2-местн. ОП, наружная с заземл.) | Розетка RA 16-365- Б (3-местная наружная с зазамл.) | Вилка электрическая штепс. угловая с заземл. 16А | Выключатель дифференц. тока УЗО 2п 16А тип АС ВД1-63 | светильник под LED лампу 2х20Вт G13 LU 1330х125х45 IP40 | Лампа светодиодная промышленная Т8 18W 6500K G13 1200 мм | Розетка РС 16-102 (скр. Устан. С з/контакт.) | Розетка РА 16-102 (откр. Устан. С з/контакт.) | Выключатель С16-120 (1-клав. Скрытой установки) | Выключатель С56-124 (2-клав. скрытой установки) | Выключатель А56-111 (2-клав. открытой установки) | Выключатель дифференц. тока УЗО 2п 25А тип АС ВД1-63 | Корпус ОП КМПн 2/6 IP30 6 модульный прозр. Крышка | Кнопка управления SB-49 Грибок с фиксацией красная1з+1р | Контактор КМИе-11210 12А 230В / АС3 1НО | Кабель ВВГ-Пнг(А) LS3*2,5 ОК (N,PE) 0,66кВ | Кабель-канал 25х16 L2000 белый
Беловежская СШ | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | [12 empty] | 50
Верховичская СШ | 50 | [5 empty] | 20 |  | 80 | 20
Видомлянская СШ |  | 50 | [5 empty] | 18 | [12 empty] | 30
Волчинская СШ |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
Войсковская СШ | 10 |  | 2 |  | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10
Высоковская СШ
Дмитровичская СШ | 25 | 15 | 5 |  |  |  | 25 | 3 |  | 30 | 2 |  | 5
Гимназия г. Каменец |  | 70 | [5 empty] | 30 |  | 20
СШ №1 г. Каменец |  | 30 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 5
СШ №2 г. Каменец | 500 | 400 | 20 | 50 | 35 | 20 | 60 | 40 |  | 100
Каменюкская СШ |  |  |  |  | 10 |  |  | 30 | 10 | [11 empty] | 25 | 50
Новицковичская СШ |  | 25 |  |  | 12 |  |  | 10 |  | 15 | 3
Пелищенская СШ | [7 empty] | 88 |  |  | 5
Пограничная СШ | 100 | 25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 | 5 |  | 20
Ряснянская СШ |  | 100 |  |  | 30 |  |  | 50 |  | 20 | 7
Свищевская СШ |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 10 |  | 50
Турнянская СШ |  | 20 |  |  | 10 |  | 20 | 6
Каленковичская БШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новоселковская БШ
Ходосовская БШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мартынюковская НШ |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 10
| 685 | 745 | 29 | 64 | 139 | 50 | 180 | 319 | 160 | 299 | 26 | 4 | 5 | 4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 55 | 50 | [10 empty] | 50
Каменецкий РСЦП | 20 | 20 | 6 |  | 6
ГУСО "Каменецкий ЦКРОиР" | [6 empty] | 10
Детский сад №1 г. Каменец | 50 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 10
Детский сад №2 г. Каменец
Детский сад №1 г. Высокое | 25 |  | 20 | 10 | 10 |  | 10
Беловежский детский сад | 10 |  |  | 10 |  | 20
Видомлянский детский сад |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 5
Войсковский детский сад
Высоко-Литовский детский сад |  |  | 10 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 15
Дмитровичский детский сад | 2 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | 2
Долбизнянский детский сад | 25 | 25 | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 70
Каменюкский детский сад
Каролинский детский сад | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 20 | 5
Новоселковский детский сад | 10 | 30 | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 10
Огородникский детский сад |  | 256 |  |  | 10 | 3 |  | 5
Омеленецкий детский сад
Пелищенский детский сад | 8 | 6 | 10 |  | 6 |  |  |  | 4 | 10
Подбельский детский сад
Ратайчицкий детский сад | 8 | 10 | 2 |  | 5 | 2 |  | 4 | 6 | 10
Ряснянский детский сад
Турнянский детский сад | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 20 | 4
Ходосовский детский сад | 25 |  |  | 6 | 4 |  | 10 |  |  | 30 | 2
| 175 | 349 | 59 | 38 | 79 | 33 | 46 | 47 | 16 | 195 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 860 | 1094 | 88 | 102 | 218 | 83 | 226 | 366 | 176 | 494 | 54 | 4 | 5 | 4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0