Руководителю организации

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района» сообщает, что с 20.07.2025г. в районе будет работать комиссия Республиканского госэнергогазонадзора по вопросу подготовки тепловых узлов и мини-котельных к отопительному периоду 2025-2026г.г.

На основании выше изложенного дополнительно проведите обследование Ваших тепловых узлов и мини-котельных на предмет обновленной информации (инструкция по охране труда, руководство по эксплуатации, температурный график, схема отопительной системы и для газовых мини-котельных - руководство по запуску газового котла). Внутри помещений не должны находится посторонние предметы, теплоизоляция должна иметь опрятный вид, нанесены все необходимые обозначения (кольца, стрелочки). Манометры и термометры должны быть поверены и установлены на свое место.

Приказы, заявление и сведение предоставить до 15.07.2025 г.

Управляющий О.В.Кирилюк